医学装备部询价采购清单（2019年9月3日）

| 序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基本功能描述 | 预算总额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCXJ20190901 | 一次性使用心电电极 | 约800套/年 | 与欧姆龙BP-203RPE动脉硬化检测仪配套使用，一套包括3个电极片和1个心音传感器贴片，要求贴合牢固、对皮肤无刺激。无菌包装。 | 约6400/年 | ≤8元/套 |
| 2 | HCXJ20190902 | 一次性使用吸痰器 | 约15000个/年 | 主要用于ICU、呼吸科痰液培养和收集。①吸痰管导管弹性好、不打折，顶端经特殊工艺处理柔软度好，对患者无刺激。②痰液收集瓶用刻度标明容量，完成吸痰后可利用下盖密封做痰液细菌培养③有专用于纤支镜配套使用的吸痰器。④纸塑包装利于环氧乙烷解析。 | 约60000/年 | ≤4元/个 |