## Sheet1
小型设备挂网明细 2019年12月10日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额 | 备 注
1 | L20190323 L20190343 | 睡眠记录仪 | 2 | 多导眠呼吸监测仪，进口设备具有智能分析功能，有体位判断功能，自动判断呼吸暂停及标识氧减指数。 | 99800 | 首次挂网
2 | L20190360 | 消毒清洗槽 | 2 | 科室目前使用的是柯丽尔的清洗消毒设备，此清洗槽为相关设备的配件，为能匹配目前设备，满足临床需求的同时减少成本，特申请两个柯丽尔品牌的消毒清洗槽。 | 15000 | 伍次挂网
3 | L20190523 L20190544 | 冰箱 | 2 | 与医院在用厂品同档次 | 4000 | 三次挂网
4 | L20190806 | 试剂冷链冷藏箱 | 1 | 温度测量准确度:±0.5C(-10℃～60℃), 土1℃C(-25℃～-10℃), 温度测量范国:-35℃～79.9℃, 工作环境温度范:-25℃～60℃ | 2000 | 三次挂网
5 | L20190906 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 设备用于胸腹水、痰液、尿液、脑脊液、精液、子宫内膜等体液的离心、聚合、制成细胞块，它可以提取到普通离心机提取不到的细胞，更方便病理诊断，同时供后续免疫组化、分子分析等使用，提高诊断率。 | 7680 | 四次挂网
6 | N20190119 | 安露清洗机 | 2 | 用于收送车、收送器皿使用后冲洗 | 5000 | 三次挂网
7 | N20190127 | 紫外线 | 1 | 1、★紫外线辐射：254纳米 其光谱≥85%（短波） ；2、★紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥10mW/cm2 体表灯管强度（灯管距照射部位3厘米）≥10 mW/cm2 3、功率：≤60VA。4、★治疗计时范围：(秒）自由设定。5、★治疗剂量和治疗时间自动换算。6、安全类型：1类B型。7、熔断器：5×20BX 1A(2只)。8、使用条件：环境温度：5℃ ～ 35℃相对湿度：≤85%电源：220V±22V 50Hz±1 Hz。9、★5寸彩色触摸液晶屏显示。 | 6000 | 三次挂网
8 | N20190132 | 动态洛文斯顿作业疗法评定套装 | 1 | 由7个认知领域：定向、意识、视知觉、空间知觉、动作运用、视运动组织和思维操作的28项子测验组成；动态洛文斯顿评估（标准版）组成：1.1本说明书2.1本测试手册3.1张具有电脑评分的CD4.5张纸质成绩表5.1本卡片集6.1本相册本7.1张信纸（8.5x11英寸）8.1个信封 （3-5/8 x 6-1/2英寸）9.1把梳子10.1把安全剪刀11.1个装有5个小插钉的小罐子12.1套黄褐色形状集(2个饼状，2个箭头，2个椭圆)13.1套白色形状集（2个饼状，2个箭头，2个椭圆），14.1套棕色形状集（2个饼状，2个箭头，2个椭圆）15.1套蓝色形状集（1个圆形，1个方形，2个三角形）16.1块钉板17.15个塑料钉子18.1支2号铅笔19.10个自然色块（1x1x1英寸）20.2个橙色块（1x1x1英寸）21.4个蓝色块（1x1x1英寸）22.1个黄色块（1x1x1英寸）23.3个绿色块（1x1x1英寸）24.9块蝴蝶拼图 | 30000 | 三次挂网
9 | N20190133 | 网格训练圈 | 1 | 1、产品材质为十分厚实、不易断裂，弹性极佳的橡胶材料，不含乳胶。2、规格尺寸：半径为9cm的圆形，3、全套产品有三种规格，分别是黄色（阻力小）、红色（阻力中）、绿色（阻力大）。4、产品包装中有专门的产品使用指令手册，其中介绍了39种不同的练习，让治疗师可以更好的发挥此产品的功能，为患者进行康复训练。 | 5000 | 三次挂网
10 | N20190134 | 训练胶泥 | 1 | 1、产品材质为硅橡胶，不油腻，无香料，不含有天然乳胶。2、每款训练胶泥的重量皆为3盎司或(85g)。3、主要分为以下几种规格：白色（超软）、亮蓝色（超软）、青绿色（软）、亮绿色（中软）、深蓝色（中硬度）、水绿色（中等硬度）、深绿色（硬）、灰色（超硬）。 | 3000 | 三次挂网
11 | N20190130 | 低温辅具矫形制作套装 | 1 | 用于制作上下肢制动、矫形、保护等低温支具，是手外伤康复必备，也是其他骨科康复、神经康复、烧伤康复的辅助治疗技术。 | 40000 | 三次挂网
12 | N20190135 | 儿童后置式助行器 | 1 | 儿童使用，高低可调，有舒适坐垫，防滑扶手 | 1500 | 三次挂网
13 | N20190136 | 普渡手精细运动评定 | 1 | 评估手的精细运动，包括指间关节和掌指关节的运动能力和灵活性。组成：1）、一块木板（板有两列孔，每列25个；板的上方有名牌，名牌可以抽出，下方有4个空杯）；2）、配有50个针，40个垫片和40个项圈。能提供五个及以上的独立测试试验。产品测量标准是国际认可的“金标准”，使用产品进行试验得出数据，能够用于论文的发布，数据并能得到国际认可。 | 10000 | 三次挂网
14 | N20190171 | 急诊转运床 | 6 | 满足转运功能：有轮，有刹车，有护栏；满足摇床功能：上半部抬高放下，下半部摇高放下，整床抬高放低，床尾有护栏防止下滑 | 10000 | 伍次挂网
15 | L20191201 | 八道移液器 | 6 | 1.量程调节快速轻巧的调节，更省力方便的向下锁定，精巧的机械设计让您轻松单手操作,2.隔热设计：胖枪身，全隔热材质，确保内部组件的精确性,3.超长的枪头推杆，轻松排卸所有品牌型号枪头，校准开关色标，便于区分不同量程的移液器,4.四位显数，枪身正面的大四位显示窗口确保随时清楚可见,5.自行校准，每支附上校准工具,6.都可以整支湿热灭菌，并耐受UV照射灭菌,7.超轻的PVDF材质，人体工程枪身设计，大手小手轻松把握,8.360°旋转/推杆装置，舒适操作，全方位移液和退枪头 9.依次退出枪头，最少的推力排除所有的枪头，体积按钮系统，所需推力减少30%以上,10.枪头杆圆润渐变，每个枪头都能完美密合,11.出厂时进行单独的校准及性能测试，经多次使用和灭菌可保持准确性,12.符合ISO 9001认证 规格参数 体积范围 道数 精确度（平均误差） 准确性（重现性） 1-10ul 8 +8.0 to +2.0% <6.0 to <1.2% 5-50ul 8 +4.0 to +1.6% <2.5to <0.6% 20-200ul 8 +3.0to +1.0% <1.5 to <0.6% 50-300ul 8 +1.6 to +1.0% <1.5to <0.6% 定货信息 货号 体积范围 道数 适用吸头 P4908-10A 1-10ul 8 10ul P4908-50A 5-50-10ul 8 200ul P4908-200A 20-200ul 8 200ul P4908-300A 50-300ul 8 300ul 配置：移液器一支，校准工具一套，说明书，EN ISO 8655质量证书 | 26400 | 首次挂网
16 | L20191202 | 多用途水平电泳槽 | 1 | 1.凝胶面积（W*L）：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm 2.梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿,3.梳子数量：双刃式9把,4.缓冲液体积：最大可达1000ml,5.铂金电极：φ0.25mm,6.外形尺寸：300×170×80mm(L×W×H) | 1680 | 首次挂网
17 | L20191203 | 手术转运车 | 2 | 与医院在用厂品同档次 | 3850 | 首次挂网
18 | L20190535 | 不锈钢治疗车 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2200 | 三次挂网
19 | L20190718 | 双摇床（1床+1床头柜） | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 30000 | 三次挂网
20 | L20190719 | 治疗车 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 3200 | 三次挂网
21 | N20190182 | 全自动化学发光测定仪SMART 3000S | 1 | 独创条式化学发光，拥有32个试剂位（同时支持20种不同项目），可随时更换、添加，70个样本位，可随时更换、添加。320个反应杯，可随时添加。支持随时急诊检测。 携带污染率:＜1.0ppm。相关系数:≥0.999。精密度:CV≤3% 智能系统：样本、试剂条码智能识别，液面检测、堵针报警、空吸报警，试剂余量实时监测、报警、清洗液智能监测、补充、报警、废液智能监测排放、报警、废弃物过载提示、报警。 异常情况实时自诊断、自处理、自保护，自动一键日保养功能。 软件系统：图形化全中文界面、触控屏操作，支持LIS系统双向数据传送 | 6000 | 二次挂网
22 | L20190720 | 移动式餐桌 | 5 | 与医院在用厂品同档次 | 3750 | 三次挂网
23 | L20190801 | 换药车 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 三次挂网
24 | L20190908 | 抢救车 | 1 | 5层，塑钢材质，和护理部要求的统一材质和型号。 | 5000 | 三次挂网
25 | L20190918 | 抢救车 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 7000 | 三次挂网
26 | L20191013 | 荧光免疫分析仪 | 1 | （1）操作系统：Win 7。（2）重量：16kg。（3）尺寸：470mm*320mm*310mm（W*D*H）。（4）激发光源：LED 或二极管激光器。（5）仪器接口：①USB 接口*4；②以太网接口*1；（6）▲测试通道：12 通道；>120Test/h；12 通道可测不同项目，即到即测。（7）显示器：24 位真彩液晶屏。（8）▲样本类型：全血、末梢血、血清/血浆及尿液等多种样本类型。（9）基本参数：电源输入AC 220V 50/60Hz；功率250VA。（10）打印：内置热敏打印机，可外连电脑打印。 | 1500 | 三次挂网
27 | N20190102 | 意大利萨顿80D射频刀 | 1 | 主要功能术中切割，清除、止血、收缩、消融，微创，损伤小，术后疤痕和色素沉着最小。低温切割，无碳化，无粘连，无水肿。安全可靠。 | 12000 | 三次挂网
28 | N20190143 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 2 | 特制低频脉冲电流通过不同类型固定电极和移动电极，分别于颈部作用于患者吞咽相关功能障碍的肌肉，专有的多种内置治疗模式，电刺激结合主动吞咽训练，促进患者吞咽功能恢复。 | 44000 | 三次挂网
制表： 审核： 主管：