急需医用耗材挂网采购目录

制表日期：2020年4月10日

| 序号 | 产品名称 | 情况说明 | 基本功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戊二醛浓度测试卡 | 小于5万 | 临床纤支镜的消毒采取戊二醛浸泡法，监测戊二醛使用浓度。 | 首次挂网 |
| 2 | 9-0非吸收性外科缝线 | 年用量约400根/年，＜2万元/年 | 口腔科手术缝合血管用 | 首次挂网 |
| 3 | 菌型管 | 年用量约100根/年，＜2万元/年 | 泌尿外科、普外科等外科手术术后伤口引流用。主要用于膀胱或肾脏造瘘患者进行导尿引流时一次性使用。 | 首次挂网 |
| 4 | 输尿管导管 | 年用量约500支/年，＜2万元/年 | 泌尿外科手术术中使用耗材。由输尿管导管导引钢丝（选配件）组成，导管采用医用高分子材料制成，具有强度好，引流大，能在X光和B超下显影等特点，一次使用，一次性使用输尿管导管适用于输尿管狭窄或故障的病人，进行有效的疏通和引流的作用。 | 首次挂网 |