急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年7月7日

| 序号 | 产品名称 | 情况说明 | 基本功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大便标本盒 | 年用量6万元 | 1、尺寸要求：杯直径22-23mm,高度60-62mm；盖高度14-15mm；勺高度54-55mm。 2、一次性使用，各组件均为PP材质，各组件之间连接紧密，无缝隙。适合贴条码。内带小勺子。 | 应标时带样品 |

制表：                                 审核：                              主管：