## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年02月02日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210202 L20210207 | 血气分析仪 | 2 | 1、设备基本性能和要求：该设备应用于血气标本的分析，可同时进行血气、电解质、代谢物、血红蛋白及其衍生物等参数的同时测定。2、技术指标：（1）测量参数：PH、PCO2、PO2、K+、Na+、Cl﹣、Ca2+ 、Lac、SO2、tHb. （2）计算参数：HCO3、ABE、SBE、SBC、AG(K+)、Ca2+(7.4)、RI、P50(act)、Osm、pH(T)、cH+(T)、pCO2(T) 、ctCO2(P)、ctCO2(B)、PH(st)、Hct、pO2(T)、pO2(A,)、pO2(A,T)、pO2(a)/ FO2(I) 、pO2(a,T)/ FO2(I) 、pO2(A-a)、pO2(A-a,T)、pO2(a/A) 、pO2(a/A,T) 、pO2(x)、pO2(x,T) 、ctO2(B)、ctO2(a-v) 、BO2、ctO2(x) 、DO2、Q1 、VO2 、FShunt、FShunt(T)、Qx、VO2/V、sO2 、FO2Hb、 FHHb、V(B) 、Qt等达47项之多。（3）标本： a．类型：动脉血、静脉血、动静脉混合血；其它液体：脑脊液，透析液，尿液以及气体等； b．用血量少，全参数测定时标本用量不大于200µl，微量样本模式全参数测定时标本用量不大于100µl。(4) 进样方式：注射器、毛细管、血气采血针等。全自动进样装置：毛细管与注射器的分离式进样，设备自动吸样；（5）独立瓶装试剂，非试剂包集成形式。（6）仪器定标：a. 全自动液体、气体双定标，全定标和单定标可选择，间隔可选。 （7）测定速度：每份标本进样后在3分钟内完成测定全部参数并打印报告。（8）血氧模块：免保养、防干扰、免校正的全血氧检测单元（10）质控： 具有内置的全自动质控系统 。（11）显示：彩色液晶触摸屏幕（12）分析仪计算机平台及输出： 可连接HIS/LIS系统； 内置热敏打印机； 仪器带有3个以上的条形码扫描仪。(13) 具有临床床边病人数据扫描输入功能，分析仪识别样本条形码。 | 2000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：