## Sheet1
医用耗材小额采购目录
序号 | 产品名称 | 规格 | 临床用途和技术参数 | 预计年用量 （元） | 限价
1 | 一次性使用吸湿冷凝加湿器 | 普通型（HKA1\HKA2)、气切型(HKB1\HKB2)、HKA1 | 主要适用于自主呼吸或机械通气患者呼吸气体加湿、暖化。主要功能过滤管路微粒、湿化气体和吸附麻醉废气、异味。 | ＜20000元/年 | 普通型（HKA1\HKA2)7.5元、气切型(HKB1\HKB2)12元、HKA1 18元
2 | 一次性使用医用雾化器 | 口含型（呼吸机） | 呼吸机专用型。配合药物对呼吸道疾病患者的吸入雾化治疗。一套包含雾化杯体、雾化杯盖、雾化杯芯、连接气管组成。无菌包装。 | ＜50000元/年 | ≤30元/套
3 | 一次性使用输氧面罩（文丘里型） | 文丘里型 | 用于临床抢救中，及患者恢复自主呼吸时的不同阶段，进行控制性氧疗。①随着呼吸模式的改变，可提供固定和可预测的氧浓度，含6种文丘里阀； PVC材质，不含DEHP，标准22mm接头：提供高流量氧疗，适用于对氧流量及浓度需求高的患者；④文丘里阀门可联合主动加热湿化器使用； | 约36000元/年 | ≤22元/套
4 | 麻醉机和呼吸用呼吸管路 | 麻醉双管；含积水杯双管 | 用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道，多选用进口原材料，产品质量优良。麻醉伸缩管透明度、拉伸及折叠性能优良；呼吸管类产品，弹性好。产品密封性优良，顺从性好，产品接口采用ISO标准接口，可配套各种呼吸/麻醉机使用 | 约34000元/年 | 麻醉双管20元/套；含积水杯双管25元/套
5 | 一次性使用麻醉面罩 | 大、中、小、新生儿、婴儿、儿童 | 简易呼吸器、呼吸机或麻醉机配套使用，作为气体进入患者体内的通道，规格齐全，气囊柔软，上壳采用PC材料，柔软，产品轻薄，患者贴合面罩较舒适，PC材料透明度高 | ＜20000元/年 | ≤11元/套
6 | 无创呼吸机使用面罩（正压面罩） | 全型 | 无创呼吸机使用（重复使用，网套固定） | ＜20000元/年 | ≤399元/套
7 | 压力发生器+鼻塞 | NEO.FLOW | 用于新生儿无创呼吸支持 | ＜80000元/年 | ≤300元/套
8 | 重复性使用呼吸机管路 | NA8 | 可重复使用新生儿无创呼吸机管理 | ＜40000元/年 | ≤2800元/套
9 | 容量、动/静脉压力测量传感器 | 各型 | 用于需持续/间接性测量呼吸循环机能、血流动力学状态及血管阻力的重症病人。该产品需和Edwards Lifesciences LLC病人监护仪配合使用。其中：VoIumeView电子感应器用于测量间歇性肺间压热稀释（TPTD)参数，如间歇性心排量（ico)和全心舒张未期容积（GEDV)；VoIumeView动脉导管用于动脉穿刺；一次性压力传感用于测量血管内压力；CVC热敏电阻导管用于连接热敏电阻探头和向管路内注射热稀释液。 | ＜100000元/年 | ≤3850元/套
注：如为阳光挂网产品则报价不得高于阳光网限价，且不高于全国最低价。