## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年12月29日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总金额（元） | 备 注
1 | L20210312/L20210404 | 空气波治疗仪 | 3 | 1.快捷排插接口，一键式插拔，排管设计避免气管受压、弯折而阻断气流。2.触屏与飞梭相结合，图形界面，设备信息一目了然。3.大屏幕可独立显示两名患者治疗参数，包含治疗模式、治疗时间及压力等。4.三种充气变化，多种加压处方。5.从足部向大腿方向，六级序贯加压，防止静脉逆流。6.具有动脉模式，适用动脉缺血患者。7.一机多用，可同时治疗两名患者或四个肢体，且各自的治疗参数单独可调，独立治疗。 8.加压压力值范围10~200±20mmHg，调节步长为10mmHg。9.治疗时间1～90分钟可调。10.主机标配一副重复使用六腔腿加压袋和一副重复使用臂加压袋，可选配重复使用腹部加压袋，适用于不同肢体部位。11.加压袋采用YKK耐用拉链。12.可配置扩张拉链，起到加宽套筒的作用，适合肥胖患者使用。13.精密压力传感器保证加压袋压力不受患者体型差异的影响。14.One Touch医用级充放气自锁装置，充气接口不用时，将自动锁闭。15.配有紧急停止保险开关。16.自动泄压保护功能。17.数字计时器可精确记录治疗时间。18.核心部件原装进口气泵待机寿命≥2万小时。19.超静音设计。20.提供设备配套加压袋报价，并作为评审因素。21.整机原厂全免费保修3年。 | 96000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：