## Sheet2
器械临床试验备案专业自查表
自查环节 | 自查项目 | 自查方法和内容 | 是否合格 | 存在问题描述
组织架构和人员 | ★C2.1研究团队人员组成合理，设有专业负责人、主要研究者、专业秘书/联系人、研究医生、研究护士、试验用医疗器械管理、资料管理等岗位，并有任命或授权分工证明性文件 | 有相关岗位分工的管理制度，相关人员是否知晓职责
场所和设备设施 | C3.2设有专用受试者接待室，能满足保护受试者隐私、保障受试者权益及充分知情的需要 | 设有独立的受试者接待室，接待室是否有清晰的标牌标识
| C3.3具有专用的试验用医疗器械/体外诊断试剂储存设施，能够满足医疗器械储存、调配等试验条件要求 | 设有医疗器械储存室和带锁储存柜，与常规医疗用器械有明显区分
| ★C3.4设有专用的试验资料保管设备，用于保存临床试验必备文件；其条件应当具备防止光线直接照射、防水、防火、防盗等条件，有利于文件的长期保存 | 设有试验资料保管室，有清晰的标牌标识，临床试验资料能专锁保存
| ★C3.5具有急危重病症原地抢救以及迅速转诊的设施设备及能力，抢救室应配备必要的抢救、监护仪器设备，具有可移动抢救车，配有抢救药品和简易抢救设备，抢救设备状态良好，其种类、效期、数量及其管理能够满足临床试验急救的需要 | 具备抢救条件、急救药品符合医院要求等
| C3.6仪器设备管理应由专人负责，操作人员具有适当资质并经过操作培训；仪器设备标识清晰、准确，并按要求进行校准、验证、维护和使用，并保留相应记录 | 科室仪器设备的校准记录、使用SOP、使用记录完整，设备仪器正常可用并在校准日期内
文件体系 | ★C4.1专业的管理制度和SOP等文件应具有专业特色，能满足临床试验实际工作需要，及时更新和完善，具有可操作性，并遵照执行 | 科室专业特色SOP不少于20项，且与器械临床试验关联性强
| C4.2专业管理制度和SOP包括但不限于以下几方面：本专业试验方案设计、受试者、受试者筛选和入选、试验用医疗器械管理、生物样本管理、试验档案管理、培训管理、质量管理、急救预案、安全性信息的记录、报告和处理、紧急破盲、本专业仪器管理和使用等 | 科室撰写的器械制度和SOP包含基本内容
| C4.3临床试验体系文件的起草、审核、批准、生效、修订、发放、回收、销毁等符合机构/专业相关管理制度及SOP的要求 | 科室器械制度和SOP起草审核批准应为不同时间；审核由机构办批准方可通过，审核人员签字；是否有培训记录；如有修订上一版本制度和SOP，是否盖有“作废”样章。
科室： | 填写人： | 联系方式： | 填写时间：